## Slide 1: Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ)
Проект единой информационной системы радиационного загрязнения окружающей среды на примере Российского лесного хозяйства
Докладчик: Карпов Антон Дмитриевич karpov@vniilm.ru
Москва, 2023 г.
Отдел радиоэкологии и экотоксикологии леса
XVI Международное совещание имени В.Н. Даниленко
«Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии»
16 - 18 октября 2023 г.

## Slide 2: Регионы России, в которых ведется радиационный мониторинг лесов

## Slide 3: Сцинтилляционные спектрометрические комплексы "ПРОГРЕСС" производства НПП Доза
ПО «ПРОГРЕСС"
Сцинтилляционный гамма-спектрометр
Сцинтилляционный бета-спектрометр

## Slide 4: ОЧГ Гамма-спектрометрический комплекс
Состав комплекса:
HPGe-детектор BSI GCD-40190
Анализаторный блок СУ-04П1 производства НПЦ «Аспект»;
Основные характеристики:
Энерг.диапазон: 50-3900 кЭВ
Разрешение: 2 кЭВ
Мин.активность Cs-137: 0,3 Бк

## Slide 5: Особенность SpectraLineBG: Возможность разделять платформу программы и конфигурации приборов, позволившая удаленно проводить контроль качества измерений
Платформа программы SpectraLineBG
Текстовый отчет формат .fp3 (на основе xml). Данный отчет может выполнять функцию печатной формы протокола измерений.
Конфигурация спектрометра, включающая все калибровки и набранные спектры
Облачный сервер

## Slide 6: Паспортизация и кодирование проб в процессе отбора

## Slide 7: Стандартизированные электронные журналы отобранных образцов

## Slide 8: Модификации SpectraLineBG для оптимизации проведения измерений и структурирования информации о пробах в базе данных

## Slide 9: Программное обеспечение для сбора и систематизации информации в базы данных

## Slide 10: Программное обеспечение для сбора и систематизации информации в базы данных

## Slide 11: Использование системы сбора и хранения информации спектрометрических измерений на примере гамма- и бета-спектрометров

## Slide 12: Программное обеспечение для сбора и систематизации информации в базы данных

## Slide 13: Программа для ЭВМ: Радиационная спектрометрия (Сбор, хранение и анализ данных о содержании радионуклидов в природных экосистемах).
Программа предназначена для работы с результатами измерений различного радиоспектрометрического оборудования. Программа сканирует отчеты спектрометрических приборов и интегрирует их в базы данных.
Программа является связующим звеном между измерительными приборами и конечным пользователем.
Унификация описания данных дает возможность использовать программу в любых лабораториях, занимающихся радиационными обследованиями окружающей среды.
Доступ к полученным результатам осуществляется по логину и паролю, что даёт возможность за контролем получаемых данных для конечного пользователя, в соответствии с его правами доступа.

## Slide 14: Способ цифрового хранения информации при проведении радиационных обследований окружающей среды
Способ позволяет создать единую информационную цифровую систему накопления радионуклидов в окружающей среде. Способ обеспечивает сохранение первичной информации на всех этапах исследований, начиная от журналов отбора и заканчивая результатами радиоспектрометрических измерений. Способ дает возможность дистанционного контроля за работой радиоспектрометрического оборудования, обеспечивает создание резервных копий конфигураций приборов, создание единой базы содержания радионуклидов в объектах окружающей среды. Также способ позволяет организовать настройки доступа к накопленной информации в зависимости от прав доступа пользователя, тем самым обеспечивая безопасность данных пользователя от стороннего доступа.

## Slide 15: Проект создания интерактивной карты радиационной обстановки в окружающей среде

## Slide 16: Проект создания интерактивной карты радиационной обстановки в окружающей среде

## Slide 17: Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Отдел радиационной экологии и экотоксикологии леса
ФБУ ВНИИЛМ г. Пушкино
е-mail: info@roslesrad.ru
тел.: +7(495) 993-30-54 доб. 130
Youtube-канал «Радиационная экология"