## Slide 1
Новые разработки ооо «лсрм» в области программного обеспечения для ядерной спектрометрии
Н.С. Демина, E.А. Ковальский, И.В. Кувыкин, Р.А. Пономаренко, С.Л. Соловьева, А.А. Трохан, В.Н. Фесенко
ООО «ЛСРМ», г. Зеленоград, Россия.

## Slide 2
Основные направления разработки
  ООО ЛСРМ – 25 лет опыта разработки спектрометрического методического и программного обеспечения
Многофункциональное спектрометрическое ПО общего назначения для проведения измерений и прецизионной обработки спектров
Программное обеспечение для моделирования методом Монте-Карло эффективности регистрации и спектров гамма излучения
Прикладное спектрометрическое ПО на модульной основе
Программное обеспечение для получения справочной информации о параметрах радиоактивного распада
Приоритетное направление – разработка кроссплатформенного ПО.

## Slide 3
Универсальное программное обеспечение для спектрометрии
SpectraLine 2.0 - кроссплатформенное программное обеспечение для измерения и обработки гамма - и бета - спектров полупроводниковых и сцинтилляционных детекторов разных модификаций.

## Slide 4
Версия с ограниченным набором функций. Предназначена для выполнения рутинных операций по измерению и обработке спектров сцинтилляционных детекторов, в том числе и совместной обработки гамма- и бета-спектров
Варианты программы
Универсальное программное обеспечение для спектрометрии

## Slide 5
Версия поддерживающая полный набор функций, необходимый для прецизионной обработки спектров. Возможность проведения полного набора калибровок спектрометрического тракта и настройки параметров конфигурации.
Варианты программы
Универсальное программное обеспечение для спектрометрии

## Slide 6
Универсальное программное обеспечение для спектрометрии

## Slide 7
Универсальное программное обеспечение для спектрометрии

## Slide 8
Разработка унифицированных кроссплатформенных драйверов для связи с анализаторами различных производителей.
Уже разработаны:
АО НПЦ «Аспект» — СУ-07, УДСГ и подобные устройства
«Атомтех» — АТ1315
АО «ИФТП» — ЦСУ
«Радэк» — MD283, MD284
В разработке:
- АО «Амплитуда» — Прогресс
Универсальное программное обеспечение для спектрометрии

## Slide 9
Моделирование эффективности регистрации и спектров
Nuclide Master Plus – предназначена для моделирования методом Монте-Карло эффективности регистрации, спектров гамма-излучения и поправок на истинное суммирование для лабораторных геометрий

## Slide 10
Программный комплекс EffMaker предназначен для моделирования методом Монте-Карло эффективности регистрации и спектров гамма-излучения для больших объектов.
Моделирование эффективности регистрации и спектров

## Slide 11
ПО Nuclide Master - предназначено для получения информации о параметрах радиоактивного распада большинства известных радионуклидов и формирования пользовательских библиотек
Моделирование эффективности регистрации и спектров

## Slide 12
Прикладное ПО.
Модульная архитектура
Преимущества модульной архитектуры прикладного ПО:
Проще настраивать под конкретные запросы заказчика
Возможность работы на разных компьютерах в сети
Сокращение времени разработки системы
Программный комплекс Heraclitus – система для проведения радиационного мониторинга в реальном времени.

## Slide 13
Heraclitus GUI
Heraclitus
сервер
Обработка
(actiny)
База данных
(Firebird)
MCA controller
MCA 1
MCA 2
MCA N
Схема взаимодействия модулей Heraclitus
Прикладное ПО.
Модульная архитектура

## Slide 14
Использование программного комплекса Heraclitus в реальных проектах:
Управление работой оборудования при контроле активности газа в системе контроля герметичности оболочки тепловыделяющих элементов РУ БРЕСТ-ОД-300. Разработка АО «НИКИЭТ»
Проведения измерений с использованием спектрометров объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидких средах МЖГ-А.
Производство АО «НПЦ «Аспект».
Прикладное ПО.
Модульная архитектура

## Slide 15
Система контроля герметичности оболочки
Прикладное ПО.
Модульная архитектура

## Slide 16
Спектрометр объемной активности МЖГ-А
Прикладное ПО.
Модульная архитектура

## Slide 17
Методики выполнения измерений

## Slide 18
Спасибо за внимание!
Телефон: +7 (495) 660-16-14
Электронная почта: lsrm@lsrm.ru